## GIS
(標案名稱) / GIS系統資料移交清冊
	項目	備註	廠商點交	收費股點收
1	污水下水道設施GIS圖檔 / (管線、人孔、陰井及清除孔、用戶資料均合併製作於Shp File檔案中，以Shp File格式繳交，SHP格式為*.SHP、*.SHX、*.DBF所組成)
2	竣工圖AUTO CAD檔
3	竣工圖紙本 A2x1份(裝訂成冊)
4	竣工圖掃描檔(PDF)
5	工程結算書甲、乙表掃描檔(PDF)
		收費股簽收

		收費股審查合格	本件僅就竣工管線GIS格式進行確認，廠商繳交用戶水籍資料共 戶，污水管線資料格式尚符規定，資料正確性與竣工圖是否相符仍請承辦單位確認。

## 欄位內容
欄位	人孔名稱	竣工&檢視_人孔				檢視_管線(管長壁到壁)
		人孔基本資料				管線基本資料					埋深
		地面高程 / (m)	孔頂高程(m)	人孔底座高程 (m)	人孔深度 / (m)	上游人孔編號	下游人孔編號	上游管頂 埋深 (m)	下游管頂 埋深 (m)	上游管底 高程 (m)	下游管底 高程 (m)	上游地表 高程 (m)	下游地表 高程 (m)	坡度 (m)	最大埋深 (m)	最小埋深 (m)	平均埋深 (m)

說明	A主幹管 / AA次幹管 / AAA分支	地面的高程	人孔頂部高程	水泥座底部	=地面高程-人孔渠底高程			=上游地表高程-上游管底高程- 管徑-管厚/1000	=下游地表高程-下游管底高程- 管徑-管厚/1000	上游導槽	下游導槽	=(上游)地面高程	=(下游)地面高程	(管底上-下)/管長	=下游管頂埋深	=上游管頂埋深	=(大+小)/2
英文		G_LEVEL	MHC_LEVEL	MHI_LEVEL	MH_DEPTH					PIPE_INV_LEVEL_US	PIPE_INV_LEVEL_DS	G_LEVEL_US	G_LEVEL_DS	PIPE_SLOPE	DEPTH_MAX	DEPTH_MIN	DEPTH_AVE
型態		Number	Number	Number	Number	Varchar2	Varchar2			Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number
欄位長度		5	5	5	4	40	40			5	5	5	5	7	4	4	4
小數點後幾位		2	2	2	2					2	2	2	2	5	2	2	2
檢查方式						依管底高程較高者為上	依管底高程較低者為下			較高	較低
欄位		竣I \檢G	竣J\檢H	竣K\檢I	竣T\檢R			檢M	檢N	竣P\檢O	竣Q\檢P	竣R\檢Q	竣S\檢R	竣T\檢S	檢AI	檢AJ	檢AK
竣工	大寫為上游 / Aa為次幹管 / 且上游為主幹	=SUMIF(管線記錄表!$B$5:$B$313,B5,管線記錄表!$R$5:$R$313)	=SUMIF(管線記錄表!$B$5:$B$313,B5,管線記錄表!$P$5:$P$313)	=J5-IF(O5=1.2,0.3,IF(O5=1.5,0.35,IF(O5=1.8,0.35,"錯誤")))	=I5-K5			=ROUND(Q5-O5-F5/1000-IF(F5=300,0.014,-IF(F5=400,0.07,-IF(F5=500,0.086,-IF(F5=600,0.087,-IF(F5=700,0.088,-IF(F5=800,0.1,-IF(F5=1000,0.11,"缺"))))))),2)	=ROUND(R5-P5-F5/1000-IF(F5=300,0.014,-IF(F5=400,0.07,-IF(F5=500,0.086,-IF(F5=600,0.087,-IF(F5=700,0.088,-IF(F5=800,0.1,-IF(F5=1000,0.11,"缺"))))))),2)	=人孔記錄表!J5	=人孔記錄表!J5	=人孔記錄表!I5	=人孔記錄表!I5	=ROUND((P5-Q5)/J5,5)

檢視	Aaa為分支管 / 且上游為主幹	=SUMIF(管線記錄表!$B$5:$B$313,B5,管線記錄表!$Q$5:$Q$313)	=SUMIF(管線記錄表!$B$5:$B$313,B5,管線記錄表!$O$5:$O$313)	=H5-IF(M5=1.2,0.3,IF(M5=1.5,0.35,IF(M5=1.8,0.35,"錯誤")))	=G5-I5			=Q5-O5-E5/1000	=R5-P5-F5/1000	=人孔記錄表!H5	=人孔記錄表!H5	=人孔記錄表!G5	=人孔記錄表!G5	=round((O5-P5)/I5，5)	=N5	=M5	=(AI5+AJ5)/2

修繕reh	AAa為分支管 / 且上游為次幹

	A主幹管∮2400以上
	AA次幹管∮1600以上
	AAA分支∮800或∮300以上

## 代碼表
結構性能缺陷分類表
類別	接頭鬆脫			接頭位移		管身裂痕				管身破損
	輕微 (<3cm)	中度 (3cm~6cm)	嚴重 (>6cm)	破裂	上下 位移	圓週	單一縱向	多縱向	多重	圓週	單一縱向	多縱向	多重
代碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類別	管身 斷裂	管身 坍塌	管身穿孔		管身破碎			管壁磨損			管身變形
			半徑 <0.25	半徑 >0.25	輕度	中度	嚴重	輕微	中度	嚴重	輕微 (0~5)	中度 (6~10)	嚴重 (>10)
代碼	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

服務性能缺陷分類表
類別	樹根侵入					結垢			雜物堆積-淤泥
	輕微	穿入	生長 5%	生長 5~20%	生長 >20%	輕度	中度	嚴重	輕度 <0.05D	中度0.05~0.2D	嚴重 >0.2D
代碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
類別	雜物堆積-油脂			阻塞	內襯		O形環 脫落	滲水
	輕度 <0.05D	中度0.05~0.2D	嚴重 >0.2D		起泡	脫落		積水	流出	噴出
代碼	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

行政區代碼表
區名	鹽埕區	鼓山區	左營區	楠梓區	三民區	新興區	前金區	苓雅區	前鎮區	旗津區	小港區
代碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

人孔外部狀況代碼表					孔蓋形狀
類別	正常	聲響-跳動	聲響-少膠圈	AC覆蓋	凹陷	凸出	傾斜	周圍路 面破損	其他 請輸入		類別	圓形	矩形
代碼	0	1	2	3	4	5	6	7	8		代碼	0	1

人孔內部狀況代碼表					管線型態
類別	正常	框蓋不堪用	缺鏈條或 未接妥	爬梯鏽蝕 或脫落	內壁破損	管口接 縫不良	導槽破損	淤積	其他 請輸入		類別	架空	地下
代碼	0	1	2	3	4	5	6	7	8		代碼	0	1

管線類別					作業區分
類別	主幹管	次幹管	分支管	巷道連接管	專用下水道		類別	規劃設計	竣工	使用中	廢棄
代碼	0	1	2	3	4		代碼	0	1	2	3

管線材料代碼
類別	未知	混凝土管	混凝土管內襯塑膠管	聚酯混凝土管	陶管	耐酸鹼鋼筋混凝土管	玻璃纖維強化混凝土管	塑膠硬質管	塑鋼管	塑膠硬質管內襯聚乙烯	高密度聚乙烯管	玻璃纖維強化聚脂管
		RCP	RCP-PVC	PRCP	VCP	RRCP	FRCP	PVC	ABS	PVC-PE	HDPE	GFRP/GRP
代碼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

孔蓋材質					管線形狀					交通區位等級
類別	鑄鐵	混凝土	其他		類別	圓形	矩形	梯形		類別	重要道路	高敏度道路
代碼	0	1	2		代碼	0	1	2		代碼	0	1

人孔型式					地表條件
類別	自訂	A型	B1型	B型	C型	C1型改D型	陰井	中間清除孔	末端清除孔		類別	地質良好	地質惡劣
代碼	0	1	2	3	4	5	6	7	8		代碼	0	1
		底座120	底座180	底座150	底座180	底座200
交通流量					關鍵管段分級
類別	低於5,000	5,000 - 7,499	7,500 - 9,999	10,000 - 12,499	2,500 - 14,999	15,000 - 17,499	17,500 - 19,999	超過 20,000		類別	未知	A 級	B 級	C 級
代碼	0	1	2	3	4	5	6	7		代碼	0	1	2	3

## 抬頭
竣工_人孔	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	MH_BUILT(一定要有)			作業流程:	1.檢查缺空補上資料:		Word			cctv光碟片	書	excel	autocad.PDF
	序號	人孔編號	孔蓋座標		人孔中心座標		相關位置		人孔基本資料												偏心距		人孔支距						照片檔名及路徑	孔蓋資料			設計資料			工程單位資料					用戶接管		輸入資訊			1.規劃管網	mh_ref+plan_id				A0-成果報告書				A0&A1版用戶接管圖	竣工
			X軸	Y軸	X軸	Y軸	行政區代碼	相關位置 (街道及路口)	地面高程 / (m)	孔頂高程(m)	人孔底座高程 (m)	接入管 數目	人孔型式	人孔底部				人孔頸部		人孔深度 / (m)	偏心距 / (m)	偏心角	參考點一	支距一 / (m)	參考點二	支距二 / (m)	參考點三	支距三 / (m)		型式	尺寸 / (cm)	材質	設計流量 / (CMD)	跌落人孔尺寸 / (ex. 300*200)	跌落深度 / (m)	工程編號	工程名稱	承包廠商	完工圖號	竣工日期	案件編號	用戶數目	輸入者	輸入日期		2.竣工管網	mh_ref+cons_id+built_date				A-施工項目數量				成果報告書 / 人孔屬性表	檢視
														型式	長(直徑, m)	寬度 (m)	高度 (m)	底部直徑 (m)	高度 (m)																											3.檢視管網	mh_ref+insp_date		資料來源		B-錄影檢視成果					PS:既有人孔&既設人孔也要填入
欄位名稱	ID	MH_REF	COVER_X_COOR	COVER_Y_COOR	X_COORD	Y_COORD	MH_AD	MH_POSI	G_LEVEL	MHC_LEVEL	MHI_LEVEL	NO_PIPE	MH_TYPE	MHI_TYPE	MHI_LENGTH	MHI_WIDTH	MHI_HEIGHT	MHS_DIA	MHS_HEIGHT	MH_DEPTH	MH_OFFSET	MH_OFFSETA	MH_REFPOI1	MH_REFD1	MH_REFPOI2	MH_REFD2	MH_REFPOI3	MH_REFD3	MH_PIC	MHC_SHAPE	MHC_DIA	MHC_MATERIAL	DESIGN_FLOW	DROP_SIZE	DROP_DEPTH	CONS_ID	CONS_TITLE	CONS_CON		BUILT_DATE	ID_CASE	NO_CUSTOMER	KEYIN_NAME	KEYIN_DATE					SOURCE		C-TV檢視記錄					晴雨表
型態	Varchar2	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Varchar2	Number	Varchar2	Number	BLOB	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2		Date	Varchar2	Number	Varchar2	Date					1	檢視管網	D-管線損壞報告 (無則不用寫)					水理表
欄位長度	12	40	10.2	10.2	10.2	10.2	2	255	5.2	5.2	5.2	2	2	40	5.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3	80	5.2	80	5.2	80	5.2	="D:\05相片\"&B2&".jpg"	1	4.2	1	8.2	12	4.2	80	255	80			20	4	20						2	修繕管網	E-管線坡度測定					決算明細表&決算書
說明			孔蓋座標	=	人孔中心座標		(1-11)		地面的高程	人孔頂部	水泥座底部	=流向	(0-8)	圓形	1A型1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 / 2B1型1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 / 3B型1.5 1.5 1.5 1.5 0.9 / 4C型1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 / 5D型 2 2 2.6 2 1.4					=9地面高程-11人孔底座高程									D:\至480格.jpg	正常0/0-1	正常75	正常0/0-2				=竣工報告書										4.修繕管網	mh_reh+reh_date		3	竣工管網	F-人孔屬性表
對應位置	D1	D2	D3	D4	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18=J1-K1	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D38	D42	D43	D31	D32	D33	D34	B42	D36	D37	D44	D45		5.現況管網	mh_ref+rep_date		2.改輸入人員&日期並記錄		初驗&正驗記錄	記錄表:	1.匯入表			匯入注意:	1.查圖人孔有無不合理現象，ex:管線交叉、人孔重疊
竣工_管線	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	PIPE_BUILT				2.歷史案件&完整				修改以拖曳功能至正確座標(出圖備查)
	序號	管線編號	管線類別	管線形態	管線管理單位	行政區代碼	相關位置 (街道及路口)	管線基本資料													偏心距				跌落		水理			埋深			內壁 粗糙度	最小支距 (m)	最大支距 (m)	作業區分	地下水位 / (m)	地質條件	交通流量	交通區位等級	關鍵管段分級	竣工日期	竣工圖號	工程單位資料			輸入人員	輸入日期					3.更新完成圖，印通水區域檔word				2.上游高.下游低資料是否合理 可看水理模式檢核
								上游人孔編號	下游人孔編號	管長 (m)	管徑 (mm)	管徑高 (mm)	管線 材料	內襯種類	管線 形狀	上游管底 高程 (m)	下游管底 高程 (m)	上游地表 高程 (m)	下游地表 高程 (m)	坡度	上游		下游		有無跌落 / (T or F)	跌落深度 (m)	設計水深比	設計流量 (CMD)	設計流速 (m/s)	最大埋深 (m)	最小埋深 (m)	平均埋深 (m)												工程編號	工程名稱	承包廠商							4.key圖標題表，歷年案件				3.數值部份不得為0
																					偏心角	偏心距(m)	偏心角	偏心距(m)																													5.印目錄圖，燒片				4.人孔型式A型=1.B型=3.C型=4
欄位名稱	ID	PIPE_REF	PIPE_GROUP	PIPE_TYPE	PIPE_COMM	MH_AD	MH_POSI	USMH_REF	DSMH_REF	PIPE_LENGTH	PIPE_DIA	PIPE_HEIGHT	PIPE_MAT_SER	LINER_TYPE	PIPE_SHAPE	PIPE_INV_LEVEL_US	PIPE_INV_LEVEL_DS	G_LEVEL_US	G_LEVEL_DS	PIPE_SLOPE	MH_OFFSETA	MH_OFFSET	MH_OFFSETA	MH_OFFSET	DROP_STATUS	DROP_DEPTH	WD_RATIO	DESIGN_FLOW	DESIGN_VEO	DEPTH_MAX	DEPTH_MIN	DEPTH_AVE		REFD_MIN	REFD_MAX	PIPE_STATUS	GW_LEVEL	GR_CONDI	GRADE_TRAF_FLOW	GRADE_TRAF	GRADE_CRITICAL	BUILT_DATE	DRAWING_ID	CONS_ID	CONS_TITLE	CONS_CON	KEYIN_NAME	KEYIN_DATE		既有人孔，既設人孔也要填入資料							5.日期格式填西元 / / ，否則匯不進去
型態	Varchar2	Varchar2	Number	Number	Varchar2	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number		Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Date	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Date	步驟:	delete pipe_built where keyin_name=' '							6.人孔編號等大小寫為不同人孔，大小寫不能變
欄位長度	12	40	1	1	80	2	255	80	80	6.2	4	4	2	40	1	5.2	5.2	5.2	5.2	7.5	3	4.2	3	4.2	1	4.2	5.3	8.2	6.2	4.2	4.2	4.2		4.2	4.2	1	5.2	1	1	1	1		80	80	255	80	20			/		L=長度，S=坡度 / U=上游高程，D=下游高程					7.空白就不能匯的(人孔編號.管線材料)
說明			正常2(0主1次2分-4)	正常1(0-1)	高雄市政府水利局污水營運科	(1-11)		高處	低處				管材=內櫬	(0-12)	正常0	上游導槽	下游導槽	=(上游人孔)地面高程	=(下游人孔)地面高程	管底的(上-下)/管長										=14下游	=15上游	=大+小/2												=竣工報告書						commit;						L=19，S=0.6% / U=8.1，D=8.3	8.四區程式keyin
對應位置	E1	E2	E52	E53	E10	E3	E4	E11	E12	E9	E5	E6	E41(0-12)	E42	E8(0-2)	E15	E16	E17	E18	E19 =(P13-O13)/I13	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E32	E33	E34	E35	E36	E37	E43	E44	E45	E51	E50	E46	E48	E47		A40		E38	E39	E40	E55	E56	3.流程: 竣工→驗收→決算
竣工_CCTV	序號	管線編號	檢視日期	檢視工程編號	檢視工程名稱	檢視工程廠商	CCTV資料			cctv_built		行政區代碼表													類別	未知	混凝土管	混凝土管內襯塑膠管	聚酯混凝土管	陶管	耐酸鹼鋼筋混凝土管	玻璃纖維強化混凝土管	塑膠硬質管	塑鋼管	塑膠硬質管內襯聚乙烯	高密度聚乙烯管	玻璃纖維強化聚脂管		一cover	二map	三pla	四sp	五std	六wg	七xref					11.12 / 2.95	H=2.17
							檢視起點人孔	CCTV影像檔名及路徑	成果光碟編號			區名	鹽埕區	鼓山區	左營區	楠梓區	三民區	新興區	前金區	苓雅區	前鎮區	旗津區	小港區				RCP	RCP-PVC	PRCP	VCP	RRCP	FRCP	PVC	ABS	PVC-PE	HDPE	GFRP/GRP		封面	現況	平面圖	高程圖	結構示意圖	目錄	綜合管線								S須大於1
												代碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		代碼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		接法表:K為後巷沒存水灣等直接排污水管線
欄位名稱	ID	PIPE_REF
型態	Varchar2	Varchar2
欄位長度	12	40
說明		A					B	A_B.mpg																	內襯種類		PVC	PVC						無內襯	PE																				N3為後巷有化份池再接排污水管線
檢視_人孔	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	MH_INSP(可有可無)			出圖前先檢查		1.路名				人孔名稱:	1.A01
	序號	人孔編號	孔蓋座標		相關位置		人孔基本資料												偏心距		人孔支距						照片檔名及路徑	孔蓋資料			檢視工程單位資料					用戶接管		設計資料						輸入資訊							2.箭頭					2.AE04	AA前提是數字一定2碼
			X軸	Y軸	行政區 代碼	街道名稱 交叉路口	地面高程 / (m)	孔頂高程(m)	人孔底座高程 (m)	接入管 數目	人孔型式	人孔底部				人孔頸部		人孔深度 / (m)	偏心距 / (m)	偏心角	參考點一	支距一 / (m)	參考點二	支距二 / (m)	參考點三	支距三 / (m)		型式	尺寸 / (cm)	材質	工程編號	工程名稱	承包廠商	完工圖號	檢視日期	案件編號	用戶數目	集污水量	集污面積	所佔集污區比例	所屬集污區編號	跌落人孔尺寸 / (ex. 300*200)	跌落深度 / (m)	輸入者	輸入日期						3.人孔數值					3.ADe44	Aa3碼數字
												型式	長(直徑, m)	寬度 (m)	高度 (m)	底部直徑 (m)	高度 (m)																					(CMD)	(ha)												4.先開全部圖層再關只開要的						e.g.AAcc123
欄位名稱	ID	MH_REF	X_COORD	Y_COORD	MH_AD	MH_POSI	G_LEVEL	MHC_LEVEL	MHI_LEVEL	NO_PIPE	MH_TYPE	MHI_TYPE	MHI_LENGTH	MHI_WIDTH	MHI_HEIGHT	MHS_DIA	MHS_HEIGHT	MH_DEPTH	MH_OFFSET	MH_OFFSETA											CONS_ID	CONS_TITLE	CONS_CON					WW_FLOW	BASIN_AREA	BASIN_FRA	BASIN_NO	DROP_SIZE	DROP_DEPTH	KEYIN_NAME	KEYIN_DATE
型態	Varchar2	Varchar2	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number											Varchar2	Varchar2	Varchar2					Number	Number	Number	Varchar2	Varchar2	Number	Varchar2	Date
欄位長度	12	40	10.2	10.2	2	255	5.2	5.2	5.2	2	2	40	5.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3											80	255	80					6.2	5.2	3.2	40	12	4.2	20
說明					(1-11)		地面的高程	人孔頂部	水泥座底部				長=寬														不用D:\.jpg	正常0/0-1	正常75	正常0/0-2	=竣工報告書			=竣工圖號																					人孔大小寫
對應位置	A1	A2	A3	A4	A7	A8	A9	A10	A11=if(r233=""，""，round(h233-r233，2)	A12	A(0-8) 13	A圓形 14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A36	A37	A38	A39		A41	A42							A43	A44				人孔深度:	孔蓋高程 - 孔底高程
檢視_管線	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E26	E27	E28	E29	E30	E31	E32	E33	E34	E35	E36	E37	E38	E39	E40	E41	E42	E43	E44	E45	E46	E47	E48	E49	E50	E51	E52	E53	E54	E55	E56	PIPE_INSP
	序號	管線編號	行政區代碼	相關位置 (街道及路口)	管徑 (mm)	管徑高 (mm)	管線 類別	管線 形狀	管長 (m)	管線管理單位	管線基本資料									偏心距				跌落		性能等級評估		結構損壞記錄				水理			埋深			工程單位資料			管線材料 代碼	內襯種類	內壁 粗糙度	最小支距 (m)	最大支距 (m)	地表條件	交通區位等級	交通流量	土壤型態2	地下水位 / (m)	作業分區	管線類別	管線型態	檢視日期	輸入人員	輸入日期	4科用戶接管3373347改1科
											上游人孔編號	下游人孔編號	上游管頂 埋深 (m)	下游管頂 埋深 (m)	上游管底 高程 (m)	下游管底 高程 (m)	上游地表 高程 (m)	下游地表 高程 (m)	坡度	上游		下游		有無跌落 / (T or F)	跌落深度 (m)	結構性能	服務性能	損壞個數	結構分級最大分	結構分級平均分	結構分級總分	設計水深比	設計流量 (CMD)	設計流速 (m/s)	最大埋深 (m)	最小埋深 (m)	平均埋深 (m)	工程編號	工程名稱	承包廠商																	5科分支管網3373349改施工科
																				偏心角	偏心距(m)	偏心角	偏心距(m)																																		總務室:朱佩芬 ;2428李惠芳
欄位名稱	ID	PIPE_REF	MH_AD	MH_POSI	PIPE_DIA	PIPE_HEIGHT	PIPE_GROUP	PIPE_SHAPE	PIPE_LENGTH	PIPE_COMM	USMH_REF	DSMH_REF			PIPE_INV_LEVEL_US	PIPE_INV_LEVEL_DS	G_LEVEL_US	G_LEVEL_DS	PIPE_SLOPE	MH_OFFSETA	MH_OFFSET	MH_OFFSETA	MH_OFFSET		DROP_DEPTH							WD_RATIO	DESIGN_FLOW	DESIGN_VEO	DEPTH_MAX	DEPTH_MIN	DEPTH_AVE	CONS_ID	CONS_TITLE	CONS_CON	PIPE_MAT_SER	LINER_TYPE										PIPE_GROUP	PIPE_TYPE		KEYIN_NAME	KEYIN_DATE	會計室:邱素芬3368333-3351
型態	Varchar2	Varchar2	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2			Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number		Number							Number	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Number	Varchar2										Number	Number		Varchar2	Date
欄位長度	12	40	2	255	4	4	1	1	6.2	80	80	80			5.2	5.2	5.2	5.2	7.5	3	4.2	3	4.2		4.2							5.3	8.2	6.2	4.2	4.2	4.2	80	255	80	2	40										1	1		20		高程圖:	孔頂高程(m)	MHC_LEVEL
說明			(1-11)				正常2/0-4	正常0/0-2		高雄市政府水利局防洪維護工程科			=Q32-O32-E32/1000 / =上游地表-上游管底-管徑-管厚/1000	=R32-P32-F32/1000 / =下游地表-下游管底-管徑-管厚/1000	上游導槽	下游導槽	=(上游人孔)地面高程	=(下游人孔)地面高程	管底的(上-下)/管長																=14下游	=15上游	=大+小/2	=竣工報告書			管材=內櫬	(0-12)									正常1(0-3)	正常2(0-4)	正常1(0-1)					上游管底高程 (m)	PIPE_INV_LEVEL_US
對應位置	B1	B2	B6	B7	B11	B12	B3	B15	B10	B5	B8	B9			B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26							B27	B28	B29	B30	B31	B32	B44	B45	B46	B13	B14	B33	B34	B35	B38	B40	B39		B37	B36	B3	B4		B47	B48		下游管底高程 (m)	PIPE_INV_LEVEL_DS
檢視_CCTV	序號	管線編號	檢視日期	檢視工程編號	檢視工程名稱	檢視工程廠商	CCTV資料			cctv_insp
							檢視起點人孔	CCTV影像檔名及路徑	成果光碟編號

		A					B	A_B.mpg
修繕_人孔	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	G25	G26	G27	G28	G29	G30	G31	G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38	G39	G40	G41	G42	G43	G44	G45	mh_reh												管徑 (mm)	PIPE_DIA
	序號	人孔編號	孔蓋座標		相關位置		人孔基本資料												偏心距		人孔支距						照片檔名及路徑	孔蓋資料			工程單位資料					用戶接管		設計資料						輸入資訊														管長 (m)	PIPE_LENGTH
			X軸	Y軸	行政區 代碼	街道名稱 交叉路口	地面高程	孔頂高程(m)	人孔底座高程	接入管 數目	人孔型式	人孔底部				人孔頸部		人孔深度	偏心距	偏心角	參考點一	支距一	參考點二	支距二	參考點三	支距三		型式	尺寸	材質	工程編號	工程名稱	承包廠商	條繕 / 竣工圖號	條繕 / 竣工日期	案件編號	用戶數目	設計流量 / (CMD)	集污面積	工程內容	所屬集污區編號	跌落人孔尺寸	跌落深度	輸入者	輸入日期													坡度	PIPE_SLOPE
												型式	長(直徑)	寬度	高度	底部直徑	高度
欄位名稱	ID	MH_REF	X_COORD	Y_COORD	MH_AD	MH_POSI	G_LEVEL	MHC_LEVEL	MHI_LEVEL	NO_PIPE	MH_TYPE	MHI_TYPE	MHI_LENGTH	MHI_WIDTH	MHI_HEIGHT	MHS_DIA	MHS_HEIGHT	MH_DEPTH	MH_OFFSET	MH_OFFSETA											CONS_ID	CONS_TITLE	CONS_CON					DESIGN_FLOW				DROP_SIZE	DROP_DEPTH	KEYIN_NAME	KEYIN_DATE
型態	Varchar2	Varchar2	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number											Varchar2	Varchar2	Varchar2					Number				Varchar2	Number	Varchar2	Date
欄位長度	12	40	10.2	10.2	2	255	5.2	5.2	5.2	2	2	40	5.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3											80	255	80					8.2				12	4.2	20
說明							地面的高程	人孔頂部	水泥座底部
對應位置
修繕_管線	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	pipe_reh
	序號	管線編號	行政區代碼	相關位置 (街道及路口)	管線基本資料																偏心距				跌落		性能等級評估		水理			埋深			工程單位資料			管線材料代碼	內襯種類	內壁 粗糙度	最小支距 (m)	最大支距 (m)	地表條件	交通區位等級	交通流量	土壤型態2	地下水位 (m)	作業區分	竣工圖號	修繕竣工日期	工程內容	輸入人員	輸入日期
					管徑 (mm)	管徑高 (mm)	管線 類別	管線 形態	管線 形狀	管長 (m)	管線管理單位	上游人孔編號	下游人孔編號	上游管頂 埋深(m)	下游管頂 埋深(m)	上游管底 高程(m)	下游管底 高程(m)	上游地表 高程(m)	下游地表 高程(m)	坡度	上游		下游		有無跌落1	跌落深度 (m)	結構性能	關鍵管段等級	設計水深比	設計流量 (CMD)	設計流速 (m/s)	最大埋深 (m)	最小埋深 (m)	平均埋深 (m)	工程編號	工程名稱	承包廠商
																					偏心角	偏心距(m)	偏心角	偏心距(m)
欄位名稱	ID	PIPE_REF	MH_AD	MH_POSI	PIPE_DIA	PIPE_HEIGHT	PIPE_GROUP	PIPE_TYPE	PIPE_SHAPE	PIPE_LENGTH	PIPE_COMM	USMH_REF	DSMH_REF			PIPE_INV_LEVEL_US	PIPE_INV_LEVEL_DS	G_LEVEL_US	G_LEVEL_DS	PIPE_SLOPE	MH_OFFSETA	MH_OFFSET	MH_OFFSETA	MH_OFFSET		DROP_DEPTH			WD_RATIO	DESIGN_FLOW	DESIGN_VEO	DEPTH_MAX	DEPTH_MIN	DEPTH_AVE	CONS_ID	CONS_TITLE	CONS_CON	PIPE_MAT_SER	LINER_TYPE												REH_DET	KEYIN_NAME	KEYIN_DATE
型態	Varchar2	Varchar2	Number	Varchar2	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2			Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number	Number		Number			Number	Number	Number	Number	Number	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Number	Varchar2												Varchar2	Varchar2	Date
欄位長度	12	40	2	255	4	4	1	1	1	6.2	80	80	80			5.2	5.2	5.2	5.2	7.5	3	4.2	3	4.2		4.2			5.3	8.2	6.2	4.2	4.2	4.2	80	255	80	2	40												80	20
說明			(1-11)				正常2/0-4	正常1(0-1)	正常0/0-2		高雄市政府水利局防洪維護工程科					上游導槽	下游導槽	=(上游人孔)地面高程	=(下游人孔)地面高程	管底的(上-下)/管長												=14下游	=15上游	=大+小/2				管材=內櫬	(0-12)									(0~3)
對應位置	B1	B2	B6	B7	B11	B12	B3	B4	B15	B10		B8	B9			B16	B17	B18	B19	B20												B30	B31	B32	B44	B45	B46	B13	B14	B33								B36				B47	B48
修繕_CCTV	序號	管線編號	檢視日期	檢視工程編號	檢視工程名稱	檢視工程廠商	CCTV資料			cctv_reh
							檢視起點人孔	CCTV影像檔名及路徑	成果光碟編號

		A					B	A_B.mpg

## 說明
水利局污水營運科
一.匯入表使用說明如下：
檢視、竣工、修繕之人孔管線編列說明
1.表列黃色標示為必填寫資料。
2.人孔座標系統為TW67系統。
3.CCTV光碟片須加註編號。
4.allData(insp).xls ==> 為檢視專用表格
allData(built).xls ==> 為竣工專用表格
allData(reh).xls ==> 為修繕專用表格
表格皆有特定的格式欄位 請勿任意修改
如此工程做檢視
則請提供檢視資料allData(insp).xls以及竣工資料allData(built).xls
如此工程竣工無檢視
則請提供竣工資料allData(built).xls
如果有竣工也有檢視
請提供上述兩個表格
缺一不可
5.Excel匯入表（竣工、檢視、修繕）工程內若有管線接入既有人孔，既有人孔的資料請填入表格內。
6.表格內的CCTV必須要有編號。
7.人孔相片以像數300左右即可，且每一人孔既一張相片請勿遺漏。
二.應提送資料如下：
1.CCTV光碟片須加註編號 (光碟片請組裝整齊2份）。
2.污水下水道清理檢視作業的成果報告書（施工項目數量表、錄影檢視成果表、TV檢視紀錄表、管線損壞報告表、管線坡度測定表、人孔屬性資料卡）裝訂成冊，請備word檔。
3.竣工圖 A1圖紙*1份和A3圖紙*2份-(須作成A4大小的本子）。
4.人孔開啟器2支。
5.竣工圖之電子檔（Auto CAD2000版軟體）和轉檔PDF檔各一份。
6.人孔封牆位置圖。
7.竣工統計表。
8.結算書1份裝訂成冊，附電子檔(內須有保固切結書)。 / (原高雄市)結算書請送同盟三路430號 to:賢同慶大哥
9.GIS匯入資料excel檔和人孔相片jpg檔(勿必與人孔名稱一字不差，要匯入電腦的)。

## 檢核表
繳交資料檢核表
序號	繳交打勾	未繳	分支管標
1			結算書1份裝訂成冊(1整套，除監工日報表4.5冊不用)，附電子檔(內須有保固切結書，整套1~5冊)。PDF請組成冊
2			竣工圖A1圖紙*1份、A3圖紙*2份-(須作成A4大小的本子）。
3			注意:有增作、人孔封牆位置圖也要印。CAD加附座標人孔、管線屬性等的1個CAD備查、PDF請組成1個。
4			污水下水道清理檢視作業的成果報告書A~F表裝訂成冊，請備A~E檔電子檔和F表word(可搜尋檔)。
5			GIS匯入資料和excel檔和人孔相片jpg檔(勿必與人孔名稱一字不差分大小寫，要匯入電腦的)※部分先行驗收使用者；必須先行匯入GIS
6			CCTV勿編順序，名稱依管段編號 (請存入1個隨身碟內）。
7			人孔開啟器1支。(蹺蹺板)
8			1.結算明細表2.竣工統計表3.人孔屬性表4.封牆位置圖5.非工區內之增作圖6.施工相片等(電子檔)。
9			決算書的人孔新增數、管線新增數、廢棄數量、修繕數量

繳交資料檢核表
序號	繳交打勾	未繳	用戶接管標
1			結算書1份裝訂成冊(1整套，除監工日報表4.5冊不用)，附電子檔(內須有保固切結書，整套1~5冊)。PDF請組成冊
2			竣工圖A1圖紙*1份、A3圖紙*2份-(須作成A4大小的本子）。
3			注意:有增作、人孔封牆位置圖也要印。CAD加附座標人孔、管線屬性等的1個CAD備查、PDF請組成1個。
4			污水下水道清理檢視作業的成果報告書A~F表裝訂成冊，請備A~E檔電子檔和F表word(可搜尋檔)。
5			3~6分不鏽鋼材質人孔開啟器2支(1大1小)。
6			1.結算明細表2.竣工統計表3.陰井、清除孔屬性表4.營運管理系統的GIS匯入檔) 5.非工區內之增作圖6.施工相片等(可搜尋的電子檔皆可)。
7			決算書的人孔新增數、管線新增數、廢棄數量、修繕數量

竣工圖檢核表
序號	繳交打勾	未繳
1			• 1.目錄(平面及斷面圖人孔編號要一個個列，不能用~列舉，要算數量)
2			• 2.分支管線資料詳細表(新增孔座標、管材)；用戶管線資料詳細表(新增孔座標)
3			• 3.分支管平面總圖(要有框位邊界的頁數圖；路名、孔名、流向)+比例尺.圖例；
			用戶管平面總圖(要有框位邊界的頁數圖；路名)+比例尺、圖例
4			• 4.分支管平面圖(路名、門牌街廓全面顯示不能依施工區域，人孔顯示孔名、地面、孔底高程，管顯示管長、管徑，既設也要全面顯示屬性)
			注意:不到1m管子也是管，都要寫屬性資料+平面總圖…同3用戶管總圖(要顯示孔、管)
5			• 5.平面及縱斷面圖(平面圖同第4點+管名；縱斷面圖孔名、管名、孔頂、孔底、管頂、管底、管長、管徑、坡度)
6			• 6.用戶接管平面圖(路名、門牌街廓全面顯示不能依施工區域，人孔顯示孔名、地面、孔底高程，管顯示管長，既設也要全面顯示屬性)
			注意:不到1m管子也是管，都要寫屬性資料+平面總圖…同3用戶管總圖
7			• 7.示意圖尺寸標示清楚
(分支管標1-7都填6不用；用戶接管標僅4.5.選項不填，並標1-7都要填)