· 高雄市政府水利局
                   工務作業標準程序書        1020627二修

	文件編號
	OSH7-S-02
	文件名稱
	高架作業安全標準作業程序

	文件類別
	安全作業標準
	制定單位
	勞工安全衛生室
	頁次/數： 1/2

	一、作業流程

[image: image1.emf]通知現場值班人員

開始作業

停電 、 掛牌

是

是

是

是

否

否

否

否

工作範圍安全區隔

及交通維持

移動式起重機

使用前安全檢查

2

公尺以上

高處作業裝備

及自主檢查

是


	●：安全衛生查驗點
1.●開立派工單並確認作業位置
2.監工督導通知現場操作人員

並有一人為監督或協助人員，每一作業，領班或主管應派遣二名員工以上為宜
3.●依作業型態選用高架作業設施與防護設施
3.1考慮可否於地面完成
3.2作業設施：施工架、梯子、吊籃、高空工作車

3.3防護設施：背負式安全帶，防墜器或安全網等
4.●作業人員若有下列之情事者，應禁止其從事高架作業：
4.1酒醉或有酒醉之虞者。

4.2身體虛弱經醫師診斷認為身體狀況不良者。
4.3情緒不穩定，有安全顧慮者。
4.4作業人員自覺不適從事工作者。
4.5其他經主管人員認定者。
5.●高架作業設施檢點
依高架作業安全衛生檢查紀錄表實施檢點(OSH7-F-02)
6.●作業期間
依各項高架作業規定施工


	文件編號
	OSH7-S-02
	文件名稱
	高架作業安全標準作業程序

	文件類別
	安全作業標準
	制定單位
	勞工安全衛生室
	頁次/數：2/2

	二、流程說明：

實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員

適用場所：中區污水處理廠、防洪維護科各抽水站及截流站
使用器具：施工架、梯子、吊籃、高空工作車、交通維持設施
防護器具：安全帽、安全鞋、反光背心、背負式安全帶、防墜器或安全網等

	工作步驟
	工作方法

(含順序、工具、人員)
	不安全因素
	安全措施
	備註

	1.●確認派工單

	開立派工單並確認作業位置
	派工單作業位置未確認。
	1.危害辨識
2.施工前均應接受勞工安全教育訓練
	危害因素告知單

	2.通知現場值班人員
	監工告知開工。
	無。
	確認後，在操作日報表填寫
紀錄，列入交接
	

	3.●依作業型態選用高架作業設施與安全裝置

	視作業場所環境與工作
性質判斷適合之設施：
1.施工架
2.梯子
3.高空工作車

4.30公分以上之踏板或安全網
5.吊籃
	1.墜落
2.物體飛落
	1.施工架與構造物妥實連接，並由專人設計確認強度。
2.合梯梯腳與地面之角度在75度內，兩梯腳以繫材扣牢。

3.高空工作車之構造應符合國家標準14965規定

4.石棉板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿之屋頂作業應設30公分以上之踏板或安全網
5.吊籃應委託中央主管機關認可之專業機構簽認
	施工架應符合國家標準CNS4750規定

	4.●人員狀態判定

	主管集合作業人員分派工作中，觀察施工人員身體狀況
	墜落

	人員每日作業前工作分派
與安全激勵

	

	5.●高架作業設施檢點

	依高架作業安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-02)實施檢點
	1.墜落

2.崩塌

3.倒塌
	1.檢點人員應配帶背負式安全帶、防墜器、安全母索或架設安全網
2.施工架按圖施工架設

3.高空工作車穩妥定位
	背負式安全帶及防墜器應符合國家標準14253規定

	6.●作業期間

	將設備移至作業位置
	1.墜落

2.物體飛落
3.倒塌、崩塌
	1.人員應有防護設施 
2.嚴禁以拋擲方式傳遞工具或原料。
3.強風大雨應嚴禁戶外作業
	


三、表單：
1.高架作業安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-02)
2.危害因素告知單(OSH1-F-01)[image: image2.jpg]



設施檢點





高架作業


設施選用





作業期間





確認派工單





監工督導通知現場人員





人員狀態判定








_1378474725.vsd
�

�

文字�

通知現場值班人員�

開始作業�

停電、掛牌�

2公尺以上
高處作業裝備
及自主檢查�


