高市勞檢處
工安快訊1/6/2012 
[image: image1.png]



發行人:處長 陳俊六      聯絡人: 技正 吳憲綜；科長 鄭志宏  
電話:(07)7336959轉801  地址: 高雄市鳥松區大埤路117號3樓

預防電梯井墜落意外

高雄市100年12月26日某一工地模板工人於地下一樓電梯井討論模板封模事宜時，驚傳自地下一樓（電梯井）墜落至地下二樓（電梯井）受傷意外。勞檢處接到通報即趕往現場實施檢查，初步調查原因係由於角材模板搭設之工作平台鬆脫，且下方未設置安全網造成本次職業傷害意外。

高雄市勞檢處處長陳俊六表示，電梯井模板作業常見勞工會於該樓層搭設簡易工作台，却未設置防墜安全網，如此易造成墜落災害，所以呼籲事業單位應確實依勞工安全衛生相關法令規定辦理，其重點事項如下：

1.     高度2公尺以上開口有墜落之虞應於該處設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。

2.     高度2公尺以上有墜落之虞，應使勞工確實使用安全帶。

3.     應於作業前指派專業人員實施調查、評估該工作台並採取適當措施以防止災害發生。

 以下提供事故發生及改善方式相關照片(如附檔)供參。

[image: image2.png]T AR

EHAEERERERRESHERA














