文件編號	OSH7-S-18	文件名稱	屋頂拆修安裝防墜工作安全標準作業程序
文件類別	安全作業標準	制定單位	污水營運科	頁次/數： 1/2
作業流程			●：安全衛生查驗點 / 1.派工單或監工告知地點確認。 / 2.施工前作業環境檢查 / ●服裝、防護具(設施)、一般要求 / ●作業場所防墜檢查。 / 3.施工前檢查 / ●高差(高處)作業。 / 4.施工中注意事項 / ●高差(高處)作業。 / ●安全作業許可申請。 / 5.施工後環境清理。

文件編號	OSH7-S-18		文件名稱	屋頂拆修安裝防墜工作安全標準作業程序
文件類別	安全作業標準		制定單位	污水營運科			頁次/數：2/2
二、流程說明： / 實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員 / 適用場所：中區污水處理廠、防洪維護科各工作場所(站) / 使用器具：手工具、固定用具、繩索 / 防護器具：安全帽、安全鞋、墜落防護器具、安全帶、安全母索。
工作步驟		工作方法 / (含順序、工具、人員)			不安全因素	安全措施		備註
1.派工單或監工告知，地點確認。		1獲得派工單或告知。 / 2訂定作業防災計畫。			1未經告知即施工， / 人員可能有墜落之危害。	1施工前確認獲得 / 派工單或告知。 / 2依施工環境狀況 / 訂定作業防災計畫，向廠科主辦人員報備。		危害因素告知單(OSH1-F-01)
2.●施工前作業環境檢查。		1檢查危險來源(高層差)，設置安全警告標籤或標示牌並圍籬。 / 2檢查場所內環境狀況。(依據現場安全衛生檢查記錄表第一及四項檢查)			1未檢查確認，人員可能有墜落之危害。	1確認是否落實執 / 行作業檢查。		現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
3.●施工前檢查器具及人員訓練		1設置施工告示牌。 / 2檢查施工架及開口防護設施(安全護欄及安全母索)是否合格。 / 3檢查並置備足夠個人防護器具；如安全帽、安全帶、墜落防護具。 / 4依據現場安全衛生檢查記錄表第一及四項檢查。 / 5作業人員須接受高處作業安全教育訓練			1未檢查確認，人員可能有墜落之危險。 / 2未檢查搶救設施或防護器具，有無法救援之潛在危險。	1確認2公尺以上開口周圍是否設置安全護欄。 / 2再確認是否落實 / 執行作業前檢查。		現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
4.●施工中注意事項		1作業人員管制 / 2如有高處作業，需提出申請並經核可後方可作業。			1未確認防護良好，人員可能有墜落之危險。	1落實執行標準作業程序。		-
5.施工後環境清理。		1施工器物須收回避免掉落傷及他人。 / 2清理作業環境。			1未檢查確認，人員因物品掉落受傷。	1落實執行確認安全狀況無誤。		-

三、表單：
1. 危害因素告知單(OSH1-F-01)
2. 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)