有爆炸風險之地下管線誤擊緊急處置標準作業程序
1、 目的

為有效預防緊急事件發生，強化各單位之災害應變搶救及善後處理能力，以發揮整體救災效率，減輕災害損失，保障市民生命財產安全。

2、 相關法令及規定

1、 災害防救法暨災害防救法施行細則。

2、 「高雄市政府災害應變中心作業要點」。

3、 「高雄市政府水利局職災或工地重大事故處理通報流程」。

3、 作業內容

1、 作業流程圖


[image: image1.wmf]1

.

工程災害

1

.

傷亡或交通事故

3

-

4

.

通報

治安

、

交通

、

消防等

有關單位

4

.

現場處理

5

.

送醫治療

2

.

現場指揮

工地負責人

及監造人員

3

-

1

.

通報

瓦斯受損單位

3

-

2

.

通報

施工單位主管

監造單位主管

3

-

3

.

通報

主辦單位承辦人員

4

.

區域管制

5

.

搶修施工

支援聯繫

2

.

現場指揮

現地

工

程

人

員

救援聯繫

資訊

交流

緊急處理與

人員搶救

6

.

災

後處理

6

.

事後處理

主辦單位股長

、

正工

程司

、

科長

※

科長

以上各級主管

長官

，

必要時成

立應變小組

※

如有受困人員待救

援

，

向外尋求支

援

，

另增加搶救

器具

※

人員慰問及家屬連

絡事宜

勞安室

局長或代理人

高市勞檢處

南區勞檢所

通報

聯繫

通報

聯繫


2、 流程說明

	作業流程
	步驟說明

	1.工程災害
	開挖過程或施工地點發生挖破瓦斯設施或交通事故等意外事故。

	2.現場指揮
	一、工地負責人及監造人員接獲現場回報，立即到場了解下列狀況並依任務編組表分配工作及指揮監督。

(一)事故發生地點?

(二)事故物質的種類?

(三)有無民眾傷亡?

(四)施工現場週遭(開挖深度、建物距離、路寬、車流、風向)?

(五)洩漏、燃燒情形?

(六)相關受損管線單位、交通事故人員資料?

	3.通報
	一、現場指揮人員到場了解後，應立即通報受損單位、施工單位主管及監造單位主管、主辦單位督導等，並請受損單位及治安、交通、消防等有關單位配合派車輛、人員到場。
二、通報人員應主動告知受損單位損害面積大小，以及救災單位出動行進路線，宜由上風路線前往，提供作為受損單位及救災人員接近現場、搶救之參考。

	4.區域管制
	一、管制區域的設定：原則上以路口作為分界點，以利人員車輛疏散及通行。

(一)火警警戒區：原則上以洩漏場所半徑150公尺範圍內，仍應視風向、地形、物質等因素加以設定，並劃定禁區管制線。

(二)爆炸警戒區：於火警警戒區的內圍，以爆炸性物質濃度超過爆炸下限百分之三十範圍時加以設定，此地區範圍屬高危險地帶，任何的搶救作為皆必須有萬全的保護措施與考量。

二、明火管制：禁止人員吸煙、車輛發動、非防爆電氣設備之使用
三、事故區人員管制：禁止非搶修單位及救災單位之人員出入管制區。

疏散行動(配合救災單位執行時行動)

(一)撤離：要執行撤離工作時，必須要有足夠的時間警告民眾，使其能隨時待命，離開災區。若時間充裕，撤離是最好的保護行動。先從現場附近及戶外可目視見到的人員開始疏散，當有更多協助人員到達後，則增大下風及側風向的疏散區域。雖然民眾已在建議的距離外，但並不表示其是完全安全的，並不應在此地逗留聚集，最好將疏散的民眾送往上風處指定地點，經由指定路線需要夠遠，即使風向改變也不必再次移動。

(二)就地保護：意指民眾進入建築物，一直停留至危險狀況解除。對於短時間的洩漏和毒性蒸氣雲的情況，物質可能被樓房阻隔而偏離，並不影響屋內的民眾。故當撤離或疏散的風險大於躲於屋內時，應採取就地保護。

	5.搶修施工
	一、搶修單位及救災單位支援人車到達後，配合其任務編組進行作業。

二、持續進行區域管制行動，直至危機解除。

	6.災後處理
	一、傷患救護：傷患在救災中應立即移至無安全顧慮之處所並召醫急救，若
傷患不能呼吸則以甦醒球進行人工呼吸；若傷患呼吸困難則提供氧氣。

二、事故現場應妥善工作，避免二次事故發生。

三、通報事故區域狀況解除之訊息。

四、進行現場展開事故原因調查作業，詳查肇事原因，以為爾後之借鏡。


三、任務編組表

[image: image2]
註：1.以上各組施工廠商自行依組織編制事先分派適當人員

※感謝三采工程顧問有限公司提供本標準作業程序※
通報組


通報瓦斯、消防、交通、水利局等單位








指揮


分派各組人員任務及指揮監督





管制組


管制明火、檢測瓦斯濃度劃分管制區





避難引導組


引導民眾至安全處所、交通指揮





急救搶救組


切斷開關、配合搶修單位、人員急救





災後處理組


災後清理、原因調查、災後復原





事故處理








PAGE  
1

_1366015960.vsd
�

1.工程災害�

1.傷亡或交通事故�

3-4.通報
治安、交通、消防等有關單位�

4.現場處理�

5.送醫治療�

2.現場指揮
工地負責人
及監造人員�

3-1.通報

瓦斯受損單位�

3-2.通報
施工單位主管
監造單位主管�

3-3.通報

主辦單位承辦人員


4.區域管制�

5.搶修施工�

支援聯繫


2.現場指揮

現地工程人員�

救援聯繫


局長或代理人


資訊
交流


緊急處理與
人員搶救


6.災後處理�

6.事後處理�

主辦單位股長、正工程司、科長


※科長以上各級主管長官，必要時成立應變小組
※如有受困人員待救援，向外尋求支援，另增加搶救器具
※人員慰問及家屬連絡事宜


勞安室


高市勞檢處
南區勞檢所


通報
聯繫


通報
聯繫



