工作協調

通則

本章概要

本章說明執行契約工作有關協調之規定。

工作範圍

承包商應依本章之規定，與下列單位行協調：

關連契約承包商：乙方應與同區工作之其他承包商，進行工作上之協調。協調應包括提供現有進出工地通路，及其他合理措施，以便利工地內或鄰近之其他承包商工作。

相關機關、單位：承包商應與公、民營管線單位、政府機關、及其他單位協調工程相關事項，以求消除或減少工程之延誤，並避免與該等單位之工作衝突。

分包商及供應商：承包商應妥為協調其分包商、供應商之工作及材料運送，以確保工程循序進行。

其他利害關係人：若有其他利害關係人如一般民眾受到本工程之影響，承包商應與之協調，並合理解決其要求。

若承包商與上述單位間意見不一致，無法解決時，應依契約有關爭議處理規定辦理。

相關章節

第01310章--計畫管理

第01314章--工程會議

第01320章--施工過程文件紀錄

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

產品

協調計畫

協調計畫為協調工作之規劃敘述，內容包括需協調之工作事項、被協調人、協調人、協調方法等適當的資訊。

施工中協調方法包括進度表、預算成本、書面澄清、進展報告、共同審查、文件傳送、共同視察、合格報告、不符合報告程序、變更命令程序、協調會議及信函簡文等。

協調紀錄

協調紀錄為協調工作結果與過程之紀錄，以利相關單位辦理後續作業，並可作為呈報上級單位確認之文件。

執行

擬定協調計畫

承包商應依據施工之需要，就本工程及相關單位提供之資料，擬訂本工程之[每半年]協調計畫，並據以協調工程之進行。

備有協調機制

承包商應備有適當的協調機制，如專任的協調者或工程事項的協調任務編組，以滿足協調的需要。

協調會議

承包商應安排定期[每月]及不定期之協調會議，邀請有關單位、人員參加，確定下階段之施工作業重點及問題排除。

準備協調紀錄

與各單位之協調，均須以書面記載，視需要向工程司報告確認。

計價

計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

計價

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉