施工過程文件紀錄

通則

本章概要

本章說明施工之過程中相關文件紀錄之有關規定。

工作範圍

承包商於施工過程中，依工程特性或契約規定應保留完整之文件紀錄，以備工程司隨時查核。

業主及工程司得隨時提供其他新增表格範例要求辦理，並照其格式打印供業主及工程司使用，其所需費用已包含於契約總價內。

產品

基本計畫及施工計畫

品質管理計畫

各類品質管理自主檢查表

施工人員名冊

協力廠商、購料廠商資料

外勞名冊及相關文件

人員與機具設備異動紀錄

工程工作日報表

施工月報告

趕工計畫

工程施工品質檢(試)驗報表

施工材料檢(試)驗報表

施工之產品、機具及設備等相關資料及檢(試)驗證明文件

供給材料領用及使用報表

職業安全衛生法規定之文件紀錄

環境保護設施、環境檢查、環境監測等資料及報表

各類施工製造圖及工作圖圖說

契約變更相關資料

工程或工作暫停、復工、停工紀錄

業主與承包商開會紀錄、協調紀錄及雙方來往之各類書函文件

依據相關法令應向相關機關提出申請之文件資料及其准駁、備查等紀錄

保險、保證、理賠及索賠紀錄

民眾阻撓、抗爭

損鄰紀錄

開、竣工報告及缺失改善紀錄

施工前、後地形測量資料成果及路權樁、控制樁紀錄

契約竣工圖說

其他相關施工紀錄

執行

依本章第2節規定之文件紀錄，乙方應分類建檔保存。

各類文件建檔時應詳細註明建檔日期及編號。

承包商建檔之各類文件紀錄應留存於工務所內以方便資料查詢。承包商之文件紀錄保存如有不當，經業主通知改善時，承包商應依指示辦理。

契約竣工圖說(含施工照片、紀錄影片及資訊檔案等)

承包商應於施工完成後保存一套供紀錄用之完整契約圖說，並註明工程進行最終之資料。

契約竣工圖說應於工作完成後，有由承包商負責繪製，並陸續送交工程司。但在任何情況下，應在工程驗收送交完畢。契約竣工圖說應由承包商之人員簽名並加蓋戳記，以保證資料與實際竣工情形符合無誤。

契約竣工圖說經認可後，承包商應將竣工資料標示於業主提供之第二原圖上，陸續提送給工程司。在任何情況下，應在工程驗收前送交完畢。

計量與計價

計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

計價

若詳細價目表未列本章工作者，不予計價，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉