施工照相及攝(錄)影

通則

本章概要

本章說明工程施工期間，對於工程施工過程以照相、攝(錄)影紀錄之相關規定。

乙方在徵得甲方同意後，得採數位照相或攝(錄)影方式辦理。

工作範圍

施工照相

施工攝(錄)影

產品

施工照相使用之照相機其性能應能充分顯示照相效果，不得模糊不清；攝影使用之錄影機應為專業設備。

乙方應將每一項工程施工前、施工中及施工後應攝取【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】照片送甲方備查；工程完工後將所有照片彙整【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】併底片提送甲方。

工程完工後將配音剪輯完妥之影像轉錄成數位影像檔光碟片【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】送甲方備查。

乙方依前述第2.2、2.3項之規定辦理，並經甲方核可後始完成驗收手續。

所有工程施工照片及攝（錄）影之製作權屬於甲方所有，在工程施工中及竣工後，除非經甲方同意，否則乙方均不得任意發表或作為其他用途使用。

執行

施工照相

照相計畫：乙方應就工程施工特性以能顯示施工過程(含施工前、中、後)，妥善規劃施工照相方式、位置及時程，並提出計畫附於施工計畫中一併提報甲方核備。

乙方應於工地至少需備有性能良好之(數位)照相機一部及足夠數量之(儲存卡)底片以供隨時照相之用，如甲方有特殊需要使用工程照相及照片時，乙方應配合提供。

工程施工項目之隱蔽部分、完成後回填覆蓋部分，於施工中及完成回填覆蓋前均應照相，其照相應足以顯示該部分之施工或完成狀況。如必須顯示尺寸者，應將尺寸以標尺標示或以標示板註明尺寸一併拍照。

施工中如發生洪水、天然災害及辦理緊急搶修搶險時，乙方應將經過情形照相。

施工中遇有特殊狀況(如湧水、特殊地質、地下管線、地下有價埋藏物、危險物品、工程施工發生災害、附近建築構造物發生危害、抗爭事件等)或發生異常狀況時亦應照相。

所有照片應能顯示照相日期，並紀錄該相片之詳細資料內容。

施工攝(錄)影

攝(錄)影計畫：乙方應於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】內，就工程施工預定進度及工程特性，提出攝(錄)影計畫報甲方核可後辦理，計畫內容至少包括攝(錄)影設備、拍攝過程(位置及時程)、配音剪接等。

承包商應從開工至完工拍攝完整之施工紀錄，影片應有紀錄性、連續性及宣導性。

施工中遇有特殊狀況時亦應攝(錄)影，甲方認為有需要時經指示辦理攝（錄）影時，乙方應配合辦理。

拍攝過程，應詳細紀錄拍攝時間、位置及工程特徵等腳本資料內容，且單一施工項目必須先拍攝施工環境背景後，再拍攝施工過程，連續不可間斷。

攝（錄）影帶剪輯配音前，承包商應將剪接影片、配音腳本資料報業主核可後辦理。

計量與計價

計量

本章工作所需費用均已包含於【施工照相及攝(錄)影】項下，以【一式】計量。

計價

本章工作所需費用均已包含於【施工照相及攝(錄)影】項下，以【一式】計價。

〈本章結束〉

表 01321-1、WORD索引檔格式(參考用)

| 請將圖的長寬依相同比例適當調整 | 請將圖的長寬依相同比例適當調整 |
| --- | --- |
| 拍攝內容 | 拍攝內容 |
| 請將圖的長寬依相同比例適當調整 | 請將圖的長寬依相同比例適當調整 |
| 拍攝內容 | 拍攝內容 |
| 請將圖的長寬依相同比例適當調整 | 請將圖的長寬依相同比例適當調整 |
| 拍攝內容 | 拍攝內容 |