竣工文件

通則

本章概要

本章說明工程竣工後，有關竣工文件之提報及送審之相關規定。

工作範圍

提報竣工前應注意之事項

工程報請驗收前應準備之事項

相關章節

第00562章--工程竣工報告表

第01330章--資料送審

第01421章--規範定義

第01772章--工程驗收

相關準則

政府採購法及政府採購法施行細則

產品

（空白）

執行

提報竣工－提報竣工前應注意之事項。

除契約另有規定者外，業主應於收到承包商竣工日期書面通知之日起七日內會同工程司及承包商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；承包商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。

承包商於提出竣工報告前，應將契約規定須測試之主要及附屬設備予以功能測試，以確定其功能符合契約之需求。該測試應在業主與工程司監督下為之。

環境之整理：工程完竣後報請驗收前，下列項目應整理完竣。

施工期間所架設之圍籬，臨時設施等應予拆除。

工程範圍內環境應徹底清理。

施工後殘料廢土應運離工地。

施工期間暫時遷移之設施，應予回復。

施工期間損及之公共設施，應予修復。

下水道及邊溝之淤積物，廢料等應予清除。

完成之工程實體應予清理乾淨。

報請驗收－工程報請驗收前應準備之事項

竣工文件

工程竣工報告表－承包商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工文件提送工程司，工程司並於[2日內]會同承包商於現場進行初步察視，惟正式竣工仍以業主會同工程司及承包商認定為準。

竣工圖表、工程結算明細表－除契約另有規定外，工程司應於竣工後7日內，將該等文件及契約規定之其他資料，送請業主審核。

竣工圖及相關數量表－除契約另有規定外，承包商應於[乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限]內，將該等文件送請工程司審核。

契約文件：下列各項文件應準備齊全，以備查驗。

原契約文件包括契約書、工程圖說、工程項目、數量、單價、施工規範等。

變更設計文件。

工期停(復)工或延期文件。

契約變更文件。

各期工程估驗紀錄。

各項工程材料試(檢)驗紀錄。

[設備功能測試報告]

其他

計量與計價

本章工作依詳細價目表【竣工文件(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿)】，以【一式】計價，若詳細價目表未列者，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉